## Sheet1
艾灸仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术需求
1.适用范围：适用于中医人体穴位艾灸治疗。
2.具有过热保护功能。
3.★符合灸法等收费项目。
4.★使用年限：≥5年。
5.★保修年限：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名