## Sheet1
子午流注穴位刺激仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.适用于中医穴位刺激治疗，符合低频脉冲电治疗等收费项目内涵。
2.治疗波形：连续波、断续波、疏密波。
3.输出通道：≥8通道。
4.输出脉冲频率：1-100Hz。
5.最大输出电流：＜10mA。
6.★使用年限：≥5年，且设备交货日期不超过生产日期后六个月。
7.★保修期限：≥3年（原厂保修）。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名