| 医院安全防范设施升级改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 品牌 | 材料单价 | 材料合价 |
| 1 | 双门控制门禁主机 | 双门控制门禁主机（含机箱电源、消防联动），质保三年 | 套 | 21 |  |  |  |
| 2 | 读卡器 | 读卡器，质保三年 | 套 | 21 |  |  |  |
| 3 | 消防门磁力锁 | 消防门磁力锁，质保三年 | 套 | 21 |  |  |  |
| 4 | 发卡器 | 发卡器，质保三年 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 出门按钮 | 出门按钮，质保三年 | 套 | 21 |  |  |  |
| 6 | IC卡 | IC卡，质保三年 | 张 | 30 |  |  |  |
| 7 | 400W半球摄像机（内置拾音器） | 400万网络摄像机（内置拾音器），质保三年 | 套 | 32 |  |  |  |
| 8 | 200W半球摄像机（内置拾音器） | 200W半球摄像机（内置拾音器），质保三年 | 套 | 39 |  |  |  |
| 9 | 入侵报警总线主机(套装） | 入侵报警总线主机（套装：含网络模块*1个、网络键盘*1个、DC12V7AH电池*1个、声光报警器*1个、管理软件*1套，支持128个扩展设备，最大支持1026个防区。质保三年 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 入侵报警8防区IP分控小键盘 | 入侵报警8防区IP键盘，可以接8个前端设备，带一个输出端口，可以接一个声光报警器.质保三年 | 个 | 57 |  |  |  |
| 11 | 入侵报警壁挂式三鉴探头 | 入侵报警壁挂式三鉴探头（含DC12V，2A电源*1套），微波+红外+人工智能有效减少误报下视窗，消除盲区；红外防遮挡，被遮挡时切换到单技术探测；动态温度补偿；先进光学系统灵敏度更均匀；探测范围10M*10M，供电9-16VDC。质保三年 | 套 | 57 |  |  |  |
| 12 | 有线一键报警系统 | 含双防区输入IP模块、86底盒紧急按钮及现场相关的配套模块。质保三年 | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 | 4G无线一键系统 | 4G无线一键报警系统，含锂电池。质保三年 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | POE交换机 | 百兆PoE交换机，交换容量2Gbps，包转发率1.49Mpps；8个10/100Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率112W，单端口最大输出功率30W)，固化2个uplink口；桌面式铁壳交换机；支持标准交换、长距离传输，质保三年 | 台 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 0.00 |